ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей

Ответственность за противопожарное состояние объектов с массовым пребыванием людей возлагается на руководителя объекта (собственника), который обязан организовать следующие мероприятия по пожарной безопасности:

- Объекты с массовым пребыванием людей должны иметь не менее двух выходов, расположенных не выше 2-го этажа, отвечающих требованиям пожарной безопасности и не имеющих на окнах глухих металлических решеток.

- Территория, прилегающая к объекту с массовым пребыванием людей и помещения должны содержаться в чистоте, очищаться от мусора и других горючих материалов.

- Подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам должны быть свободными.

- Эвакуационные пути (коридоры, лестничные клетки) должны содержаться свободными, двери эвакуационных выходов в период  пребывания людей должны содержаться открытыми.

- Не допускается отделка путей эвакуации сгораемым материалом, а также установка на основных путях эвакуации турникетов, порогов, вращающихся дверей и других устройств, препятствующих свободной эвакуации.

- Системы пожарной сигнализации, аварийного освещения, указателей «Выход», звукового и речевого оповещения должны содержаться в исправном состоянии.

- Первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, оборудование пожарных щитов) должны содержаться в исправном состоянии, не допускается загромождение подступов к ним.

- Электрооборудование должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

- Все работники, задействованные на объектах с массовым пребыванием людей, должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности на объекте.

- На объектах с массовым пребыванием людей из числа лиц обслуживающего персонала назначается боевой расчет по действиям в случае возникновения пожара.

При возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием людей обязанности руководителя (должностного лица) являются:

| а) позвонить в Единую службу спасения по телефону 101, 112, при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию, номер телефона | б) организовать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей | в) принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения, применяя огнетушители или внутренние пожарные краны |
| --- | --- | --- |